高效液相色谱仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 |  | 09006123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 高效液相色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 类 号 | 03030623 | 型 号 |  | LD2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 技术指标 | L-2400UV紫外检测器：1.光学方式：双光束测光方式；2.光源：D2，Hg灯；3.波长范围：190-900nm；4.波长精度：1nm；5.波长重现性：0.3nm。L-2485荧光检测器：1.光源：150W连续Xe灯，Hg灯(用于波长校验)；2.波长范围：激发光：200-850nm,发射光：250-900nm(波长731nm以上需要更换光电倍增管)；3.波长精度：<±3nm；4.光谱宽带：激发光：15nm,发射光：15nm、30nm可调灵敏度：水的拉曼峰信噪比S/N≥900(基线方法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件名称 | 紫外、荧光检测器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件数量 |  |  | 4 |
| 功能及特色 | L-2200自动进样器：1.根据直接注射原理而运行；2.直接注射痕量样品并快速测量；3.减少残留量；4.由于重复性增强而可以进行高精度分析；5.分析过程中样品瓶安全检测；6.多样品分析的各种瓶架。L-2300柱温箱：1.具有很宽的温度控制范围；2.标准配置中具有冷却功能；3.最佳的加热系统，可得到尖锐的色谱峰；4.可以关上盖板检查柱温箱内部；5.具有预热功能；6.使用三柱选择器进行自动分析操作。 L-2400紫外检测器：1.具有0.6×10-5Au的高灵敏度；2.低噪音、低漂移增加分析中的灵敏度及稳定性；3.高响应性、低噪音用于超高速分析；4.安装汞灯用于波长在紫外区的检测。L-2485高灵敏度荧光检测器：由于采用一个衍射光栅以减少光的损失，L-2480检测器在 荧光分析中具有较高的灵敏度。检测器内的汞灯可以进行原子波长的校正。为方便维修，灯的更换和流动池的清洗可以从前面进行。 L-2000组织器：1.组织器可用于放置溶剂瓶；2.为两个泵，一个自动进样器，一个紫外检测器提供电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用领域 | 环境保护、临床医学、农业、制药行业、石化行业等行业. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用成果 | 硕士4篇，论文4篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | 日本日立 |  |  |  |  |  |  |  | 国 别 码 |  |  |  | 392 |  |
| 单价(万元) | 56.25 |  | 进口单价 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  | 启用日期 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 是否开放 | 开放 |  | 开放方式 |  |  | 工作日 |  |  | 收费参考 |  |  |  |  |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  | 2014.10.16 |  |
| 存放地点 | 安徽理工大学实验中心909室 |  |  |  |  | 联系地址 | 安徽理工大学地球与环境学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器负责人 | 査甫更 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | （0554）6631021 |  |  |
| 邮政编码 | 232001 |  | 联系传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | zyhjx@aust.edu.cn |  |  |