激光粒度分析仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 | 0601757S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 激光粒度分析仪 |  |
| 分 类 号 | 03030810 | 型 号 | RISE-2006 |  |
| 主要 技术指标 | 测定范围：0.05-800微米 准确性误差：＜±3% 重复性偏差: ＜±3% 选用He-Ne气体激光光源，波长0.6328微米，波长短，线宽窄，稳定性好，使用寿命大于25000小时，能够很好的为系统提供稳定的激光源信号。 |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |
| 附件名称 |  | 附件数量 |  |
| 功能及特色 | 探测器：光电探测系统设计独特，灵敏度高，主检测器一个，辅助检测器多个，采用非均匀性交叉三维扇形矩阵排列，最大检测角达到105度，充分保证了信号探测的全面性。 光路：采用一个量程设计，会聚光路独特，减少了傅立叶透镜组，使测量范围更宽，分辨率更高，光路免调。 根据样品的密度、异性、脆性、磁性、毒性、流动性、团聚性、溶解性和物理化学反应等理化特性，我们总结出了一套科学、系统和完整的分散测试方案 |
| 应用领域 | 已经被广泛用于建材、冶金、化工、煤炭、医药、保健品、农药、硅酸盐、陶瓷、颜料、染料、油漆、涂料、水处理、催化剂、磨料和磁性材料等领域的粒度分析测试。 |
| 应用成果 | 硕士10篇，论文10篇 |
| 生产厂家 | 济南润之科技有限公司 | 国 别 码 | 中国 |
| 单价(万元) | 11.25 | 进口单价 | 112500 | 出厂日期 | 2006.6.16 |
| 验收日期 | 2006.6.30 | 启用日期 | 2007.7.13 | 出厂编号 |  |
| 是否开放 | 开放 | 开放方式 | 工作日 | 收费参考 |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 | 填报日期 | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 环境三楼304室 | 联系地址 | 安徽省淮南市舜耕中路168号 |
| 仪器负责人 | 方文惠 | 联系电话 | 13155401528 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 |  | 电子邮箱 |  |