碳氢氮分析仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 |  | 07012438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 碳氢氮分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 类 号 | 03031300 | 型 号 |  | LECO-TRUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 技术指标 | 碳：检测精度，25ppm或0.5%RSD；检测范围，50ppm或0.005%-50%；氢：检测精度100ppm或1.0%RSD；检测范围，200ppm或0.02%-50%。氮：检测精度40ppm或0.5%RSD；检测范围，50ppm或0.008%-100% 分析时间：4min；样品粒度：≤200目；C的检测方法：非分散红外吸收；H的检测方法：非分散红外吸收；N的检测方法：热岛池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件名称 |  |  |  |  |  |  |  | 附件数量 |  |  |  |  |  |
| 功能及特色 | 定量分析样品中CHN的含量，包括煤炭、肉类、饲料、种子、植物、食品、土壤、化肥和大气颗粒物等固体样品。特色：TruSpec CHN分析仪结合最新开发的硬件/软件技术，可同时快速测定微量样品中C、H、N元素的含量，适用于AOAC, AACC, AOCS, ASBC和ASTM标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用领域 | 食品、药品、燃料、固废等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用成果 | 硕士论文4篇，论文6篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | 美国力可公司 |  |  |  |  |  |  |  | 国 别 码 |  |  |  | 840 |
| 单价(万元) | 24.6047 |  | 进口单价 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  | 2007.4 |
| 验收日期 | 2007.9 |  | 启用日期 |  |  | 2007.9 |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 630-100-3 |
| 是否开放 | 开放 |  | 开放方式 |  |  |  |  |  | 收费参考 |  |  |  |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 安徽理工大学实验大楼906 |  |  |  |  | 联系地址 | 安徽理工大学地球与环境学院 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器负责人 | 耿艳 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13955403968 |  |  |
| 邮政编码 | 232001 |  | 联系传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  | gengyan960762@sina.com |  |  |