压汞仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 | 0605870S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 压汞仪 |  |
| 分 类 号 | 03080809 | 型 号 | AuToPoREIV |  |
| 主要 技术指标 | 1.低压站脱气的真空度为5×10-3 torr。 2.低压分析压力为3.45~310 千帕,测量孔径范围360μm~3.6μm。 3.高压分析压力为227.527 千帕，孔径分析至5.5nm。 |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |
| 附件名称 |  | 附件数量 |  |
| 功能及特色 | 可提供以下数据： 比表面；孔尺寸分布。 真体积和真密度；堆体积和堆密度。 孔弯曲度和弯曲因子。 不同孔尺寸级的数目。 孔喉比，每一个空隙度下孔腔对孔喉的比例。 |
| 应用领域 | 用于分析粉末或块状固体的孔尺寸分布、总孔体积、总孔面积、样品堆/真密度、流体传输性等物理性质 |
| 应用成果 |  |
| 生产厂家 | 美国麦克 | 国 别 码 |  |
| 单价(万元) | 33.5273 | 进口单价 | 33.5273 | 单价(万元) | 33.5273 |
| 验收日期 | 2006.12 | 启用日期 | 2007.01 | 出厂编号 |  |
| 是否开放 | 是 | 开放方式 |  | 收费参考 |  |
| 设备现状 | □正常 √维修 □ 损坏 | 填报日期 | 2014.10.20 |
| 存放地点 | 实验大楼907 | 联系地址 | 安徽理工大学实验大楼907 |
| 仪器负责人 | 王兴阵 | 联系电话 | 13721151179 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 |  | 邮政编码 | 232001 |