原子吸收分光光度计

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 | 01099400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 原子吸收分光光度计 |  |
| 分 类 号 | 03040429 | 型 号 | TAS—986 |  |
| 主要 技术指标 | 波长范围：190nm-900nm；波长准确度： +0.25nm ；波长重复精度： 0.15nm ；光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm；分辨率：优于0.3nm ；基线漂移： 0.005A/30min.火焰分析：特征浓度(Cu)0.02ug/ml/1%检出限(Cu):0.006ug/ml石墨炉分析：特征量(Cd）0.5×10 -12 g；检出限（Cd）：1×10 -12 g |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |
| 附件名称 | 空心阴极灯：高纯乙炔气体，助燃；无油空气压机，助燃 | 附件数量 | 20 |
| 功能及特色 | 原子吸收分光光度计作为测定痕量金属元素的重要工具，具有灵敏度高，选择性好，准确度高，分析速度快等优点，仪器分析实验室现有的普析 TAS-986 型原子吸收分光光度计，备有火焰原子化器和石墨炉高温原子化器及多种元素空心阴极灯 ,用于测定痕量Cu、Fe、Zn、Mn、Pb、Cd 等二十多种金属元素。 |
| 应用领域 | 在生物、食品、地质、冶金、建筑、材料、医药、环境、石油化工等各个领域 |
| 应用成果 | 硕士论文7篇，论文10篇 |
| 生产厂家 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 国 别 码 | 156 |
| 单价(万元) | 14.6 | 进口单价 |  | 出厂日期 |  |
| 验收日期 |  | 启用日期 |  | 出厂编号 |  |
| 是否开放 |  | 开放方式 |  | 收费参考 |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 | 填报日期 | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 安徽理工大学实验中心909室 | 联系地址 | 安徽省淮南市舜耕中路168号 |
| 仪器负责人 | 张治国 | 联系电话 | （0554）6633370 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 | 6668707 | 电子邮箱 | zyhjx@aust.edu.cn |